|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 1**  **ОБЕКТ 1** - гр. Велико Търново |  |  |  | |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **Ед. мярка** | **Количество** | | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **Вътрешен ремонт** |  |  | |  |  |
| 1 | Изнасяне и внасяне на мебели | ч/ч | 20,00 | |  |  |
| 2 | Покриване на под с полиетилен | м2 | 50,00 | |  |  |
| 3 | Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм. | м² | 45,00 | |  |  |
| 4 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | м | 75,00 | |  |  |
| 5 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | м² | 480,00 | |  |  |
| 6 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 220,00 | |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 480,00 | |  |  |
| 8 | Боядисване с бял латекс по тавани | м2 | 180,00 | |  |  |
| 9 | Боядисване с цветен латекс по стени | м2 | 300,00 | |  |  |
| 10 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 15,00 | |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | бр. | 15,00 | |  |  |
| 12 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 15,00 | |  |  |
| 13 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 15,00 | |  |  |
| 15 | Почистване на строителня площадка и прилежащи площи | м2 | 160,00 | |  |  |
|  | **СМР по фасади** |  |  | |  |  |
| 1 | Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета | м | 66,00 | |  |  |
| 2 | Демонтаж на поцинкована ламарина по покривен борд | м | 66,00 | |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове | м | 66,00 | |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | м | 100,00 | |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | м | 88,00 | |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS -4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 80,00 | |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 80,00 | |  |  |
| 8 | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 66,00 | |  |  |
| 9 | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 66,00 | |  |  |
| 10 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 28,00 | |  |  |
| 11 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 28,00 | |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м² | 450,00 | |  |  |
| 13 | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м | 80,00 | |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS | м2 | 450,00 | |  |  |
| 15 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 455,00 | |  |  |
| 16 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 25,00 | |  |  |
| 17 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 25,00 | |  |  |
| 18 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 420,00 | |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  | |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ- ДО 10%:** |  |  | |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 2** - гр. Видин |  |  | |  | |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| № | | Наименование на видовете СМР | Ед.  мярка | Количество | Ед.  цена | | Обща стойност | |
|  | | **Вътрешен ремонт** |  |  |  | |  | |
| 1 | | Покриване на под с полиетилен | м2 | 50,00 |  | |  | |
| 2 | | Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм. | м2 | 21,80 |  | |  | |
| 3 | | Демонтаж на дървена врата | бр | 1,00 |  | |  | |
| 4 | | Доставка и монтаж на ламинатна врата 80/200 | бр | 1,00 |  | |  | |
| 5 | | Доставка и монтаж на врати- AL профил с термопанел | м2 | 4,50 |  | |  | |
| 6 | | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W с ЕПРА | бр. | 20,00 |  | |  | |
| 7 | | Доставка и монтаж на AL щори - хоризонтални ламели | м2 | 21,80 |  | |  | |
| 8 | | Оформяне на ръбове с гипс и AL лайсни | м | 40,00 |  | |  | |
| 9 | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 3,00 |  | |  | |
| 10 | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 3,00 |  | |  | |
| 11 | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 50,00 |  | |  | |
|  | | **СМР по фасади** |  |  |  | |  | |
| 1 | | Очукване на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 50,00 |  | |  | |
| 2 | | Тръбно фасадно скеле | м2 | 300,00 |  | |  | |
| 3 | | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 280,00 |  | |  | |
| 4 | | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м | 100,00 |  | |  | |
| 5 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS | м2 | 480,00 |  | |  | |
| 6 | | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | м | 100,00 |  | |  | |
| 7 | | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | м | 55,00 |  | |  | |
| 8 | | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 58,00 |  | |  | |
| 9 | | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 58,00 |  | |  | |
| 10 | | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 28,00 |  | |  | |
| 11 | | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 28,00 |  | |  | |
| 12 | | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 96,00 |  | |  | |
| 13 | | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 96,00 |  | |  | |
| 14 | | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 31,50 |  | |  | |
| 15 | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 10,00 |  | |  | |
| 16 | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 10,00 |  | |  | |
| 17 | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 100,00 |  | |  | |
|  | | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  |  | |  | |
|  | | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ- ДО 10%:** |  |  |  | |  | |
|  | | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 3 - гр. Враца** | |  | |  | |  | |  | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **№** | | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | | **Обща стойност** |
|  | **Вътрешен ремонт** | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Изнасяне и внасяне на мебели | | | ч/ч | | 12,00 | |  | |  |
| 2 | Демонтаж на дървена ламперия | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 4 | Демонтаж на ключове | | | бр | | 5,00 | |  | |  |
| 5 | Демонтаж на контакти | | | бр | | 15,00 | |  | |  |
| 6 | Демонтаж на осветителни тела | | | бр | | 38,00 | |  | |  |
| 7 | Покриване на под с полиетилен | | | м2 | | 100,00 | |  | |  |
| 8 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | | м2 | | 355,00 | |  | |  |
| 9 | Грундиране с дълбоко проникващ грунд | | | м2 | | 355,00 | |  | |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | | м2 | | 50,00 | |  | |  |
| 11 | Боядисване с бял латекс по тавани | | | м2 | | 110,00 | |  | |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени | | | м2 | | 245,00 | |  | |  |
| 13 | Направа на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 14 | Шпакловка с гипсово лепило по стени от гипсокартон | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 15 | Направа на самонивелираща замазка | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | | м2 | | 80,00 | |  | |  |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази | | | м | | 78,00 | |  | |  |
| 18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | | | м | | 200,00 | |  | |  |
| 19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | | | м | | 150,00 | |  | |  |
| 20 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | | | бр. | | 50,00 | |  | |  |
| 21 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон | | | бр. | | 15,00 | |  | |  |
| 22 | Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон | | | бр. | | 5,00 | |  | |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | | бр. | | 38,00 | |  | |  |
| 24 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | | м3 | | 5,00 | |  | |  |
| 25 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | | м3 | | 5,00 | |  | |  |
| 26 | Почистване на строителнa площадка и прилежащи площи | | | м2 | | 200,00 | |  | |  |
|  | **Ремонт на покрив- плосък покрив** | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващи отпадъци в чували | | | м3 | | 1,00 | |  | |  |
| 2 | Извозване на съществуващи смесени отпадъци с включени такси сметище | | | м3 | | 1,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж на стара хидроизолация от битумни мушами | | | м2 | | 250,00 | |  | |  |
| 4 | Демонтаж на ламарина по борд | | | м2 | | 25,00 | |  | |  |
| 5 | Направа на изравнителна армирана цименто-пясъчна замазка до 4 см. | | | м2 | | 250,00 | |  | |  |
| 6 | Направа на холкер от вароциментов разтвор | | | м | | 70,00 | |  | |  |
| 7 | Доставка и полагане на хидроизолация АРР - два пласта на газопламъчно лепене, втория пласт с посипка включително грунд | | | м2 | | 250,00 | |  | |  |
| 8 | Доставка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина, по борд | | | м2 | | 25,00 | |  | |  |
| 9 | Направа на шапки от поц.  ламарина на комини | | | м2 | | 3,00 | |  | |  |
| 10 | Измазване на комин с варициментова мазилка включително качване на материалите | | | м2 | | 5,00 | |  | |  |
| 111 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | | м3 | | 15,00 | |  | |  |
| 12 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | | м3 | | 15,00 | |  | |  |
| 13 | Почистване на строителня площадка и прилежащи площи | | | м2 | | 100,00 | |  | |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | | |  | |  | |  | |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ- ДО 10%:** | | |  | |  | |  | |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 4 - гр. Габрово** | |  | |  | |  | |  | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **№** | | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед. мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | | **Обща стойност** |
|  | | **Вътрешен ремонт** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | Покриване на под с полиетилен | | м2 | | 110,00 | |  | |  |
| 2 | | Демонтаж на мокет с изчистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 60,00 | |  | |  |
| 3 | | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 40,00 | |  | |  |
| 4 | | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | м² | | 462,00 | |  | |  |
| 5 | | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | м2 | | 462,00 | |  | |  |
| 6 | | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | м2 | | 210,00 | |  | |  |
| 7 | | Боядисване с бял латекс по тавани | | м2 | | 155,00 | |  | |  |
| 8 | | Боядисване с цветен латекс по стени | | м2 | | 307,00 | |  | |  |
| 9 | | Демонтаж на осветителни тела | | бр. | | 30,00 | |  | |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | бр. | | 30,00 | |  | |  |
| 11 | | Изнасяне и внасяне на мебели | | ч/ч | | 10,00 | |  | |  |
| 12 | | Стъргане на боя по ламперия | | м2 | | 65,00 | |  | |  |
| 13 | | Лакиране на ламперия с корабен лак | | м2 | | 65,00 | |  | |  |
| 14 | | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | м | | 50,00 | |  | |  |
| 15 | | Демонтаж на контакти | | бр. | | 30,00 | |  | |  |
| 16 | | Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен | | бр. | | 30,00 | |  | |  |
| 17 | | Демонтаж на ключове | | бр. | | 12,00 | |  | |  |
| 18 | | Доставка и монтаж на ключове | | бр. | | 12,00 | |  | |  |
| 19 | | Подмяна на панти, брава, патрон и дръжка на дървена врата | | бр. | | 12,00 | |  | |  |
| 20 | | Направа на самонивелираща замазка | | м2 | | 100,00 | |  | |  |
| 21 | | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | м2 | | 100,00 | |  | |  |
| 22 | | Доставка и монтаж на PVC пeрвази | | м | | 88,00 | |  | |  |
| 23 | | Стъргане на блажна боя по стари дървени врати | | м2 | | 62,40 | |  | |  |
| 24 | | Полагане на блажна боя по стари дървени врати | | м2 | | 62,40 | |  | |  |
| 25 | | Демонтаж на щори | | м2 | | 10,00 | |  | |  |
| 26 | | Доставка и монтаж на щори -AL, хоризонтални ламели | | м2 | | 10,00 | |  | |  |
| 27 | | Подмяна на стара дървена догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм. | | м² | | 8,90 | |  | |  |
| 28 | | Стъргане по цокъл на блажна боя | | м2 | | 10,00 | |  | |  |
| 29 | | Полагане на блажна боя по цокъл | | м2 | | 10,00 | |  | |  |
| 30 | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | м3 | | 10,00 | |  | |  |
| 31 | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 10,00 | |  | |  |
| 32 | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | м2 | | 120,00 | |  | |  |
|  | | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |
|  | | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ- ДО 10%:** | |  | |  | |  | |  |
|  | | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 5** - гр. Добрич |  | |  | |  | |  | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | | **Обща стойност** |
|  | **Вътрешен ремонт** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Изнясяне на мебели от етаж | | м3 | | 19,00 | |  | |  |
| 2 | Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVCпрофил, цвят бял, стъклопакет 24 мм | | м2 | | 57,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 196,00 | |  | |  |
| 4 | Демонтаж на мокет с изчистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 20,00 | |  | |  |
| 5 | Демонтаж на кабел канали | | м | | 150,00 | |  | |  |
| 6 | Демонтаж на ключове | | бр | | 25,00 | |  | |  |
| 7 | Демонтаж на контакти | | бр | | 35,00 | |  | |  |
| 8 | Демонтаж на осветителни тела | | бр | | 60,00 | |  | |  |
| 9 | Демонтаж на тапети | | м2 | | 28,00 | |  | |  |
| 10 | Демонтаж на дървена ламперия | | м2 | | 75,00 | |  | |  |
| 11 | Демонтаж на метално Ел табло | | бр | | 2 | |  | |  |
| 12 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | м | | 120,00 | |  | |  |
| 13 | Демонтаж на дървена врата | | бр | | 15 | |  | |  |
| 14 | Демонтаж на фаянсови плочки | | м2 | | 20,00 | |  | |  |
| 15 | Демонтаж на теракотни плочки | | м2 | | 6,00 | |  | |  |
| 16 | Направа на изравнителна армирана цименто -пясъчна замазка до 4 см. | | м2 | | 6,00 | |  | |  |
| 17 | Доставка и полагане на теракотни плочки по под | | м2 | | 6,00 | |  | |  |
| 18 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | м2 | | 20,00 | |  | |  |
| 19 | Вароциментова мазилка по стени | | м2 | | 20,00 | |  | |  |
| 20 | Доставка и полагане на фаянсови плочки по стени | | м2 | | 20,00 | |  | |  |
| 21 | Демонтаж на мивка в санитарно помещение | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 22 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 23 | Демонтаж на тоалетна чиния и казанче | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 24 | Доставка и монтаж на моноблок | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 25 | Демонтаж на смесителни батерии | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 26 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 27 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | м2 | | 920,00 | |  | |  |
| 28 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | м2 | | 920,00 | |  | |  |
| 29 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | м2 | | 540,00 | |  | |  |
| 30 | Боядисване сбял латекс по тавани | | м2 | | 350,00 | |  | |  |
| 31 | Боядисване с цветен латекс по стени | | м2 | | 570,00 | |  | |  |
| 31 | Направа на преградна стена от гипсокартон на метална конструкция | | м2 | | 134,00 | |  | |  |
| 32 | Направа на самонивелираща замазка | | м³ | | 196,00 | |  | |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | м2 | | 196,00 | |  | |  |
| 34 | Доставка и монтаж на PVC превази | | м | | 180,00 | |  | |  |
| 35 | Доставка и монтаж на врати –AL профил с термопанел | | м2 | | 27,00 | |  | |  |
| 36 | Шлайфане и полиране на мозайка | | м2 | | 91,10 | |  | |  |
| 37 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | | бр. | | 50 | |  | |  |
| 38 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон | | бр. | | 35 | |  | |  |
| 39 | Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон | | бр. | | 25 | |  | |  |
| 40 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | бр. | | 60 | |  | |  |
| 41 | Доставка и монтаж на кабелканали 40x25 мм. | | м | | 150,00 | |  | |  |
| 42 | Доставка и монтаж на апартаментно Ел. табло 8Р, PVC, открит монтаж | | бр | | 2 | |  | |  |
| 43 | Доставка и монтаж на АП 25А, 1Р | | бр. | | 8 | |  | |  |
| 44 | Доставка и монтаж на DIN шина | | м | | 0,40 | |  | |  |
| 45 | Доставка и монтаж на нулева шина | | м | | 0,40 | |  | |  |
| 46 | Доставка и монтаж на шина земя | | м | | 0,40 | |  | |  |
| 47 | Доставка и монтаж на 1Р гребен | | м | | 0,40 | |  | |  |
| 48 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | м3 | | 20,00 | |  | |  |
| 49 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 20,00 | |  | |  |
| 50 | Почистване на строителнa площадка и прилежащи площи | | м2 | | 250,00 | |  | |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | |  | |  | |  | |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 6** - гр. Кюстендил |  | |  | |  | |  | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | | **Обща стойност** |
|  | **Ремонт I, II и III етаж** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Демонтаж на радиатор | | бр. | | 34,00 | |  | |  |
| 2 | Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка | | м² | | 315,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж дървени первази | | м | | 280,00 | |  | |  |
| 4 | Изнасяне и внасяне на мебели | | м³ | | 80,00 | |  | |  |
| 5 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | м² | | 1333,00 | |  | |  |
| 6 | Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм | | м² | | 116,60 | |  | |  |
| 7 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | м | | 477,00 | |  | |  |
| 8 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | м² | | 1333,00 | |  | |  |
| 9 | Подмяна на входни врати с нова -Al студен профил стъклопакет 24 мм | | м² | | 54,00 | |  | |  |
| 10 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | м³ | | 1333,00 | |  | |  |
| 11 | Боядисване с бял латекс по тавани | |  | | 385,00 | |  | |  |
| 11 | Боядисване с цветен латекс по стени | | м² | | 948,00 | |  | |  |
| 13 | Направа на самонивелираща замазка | | м³ | | 315,00 | |  | |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | м² | | 315,00 | |  | |  |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC первази | | м | | 280,00 | |  | |  |
| 16 | Демонтаж на ламперия | | м² | | 107,00 | |  | |  |
| 17 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон наметална конструкция | | м² | | 107,00 | |  | |  |
| 18 | Демонтаж на щори | | м² | | 106,60 | |  | |  |
| 19 | Доставка и монтаж на хоризонтални AL щори | | м² | | 106,60 | |  | |  |
| 20 | Демонтаж на моноблок | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 21 | Доставка и монтаж на моноблок | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 22 | Демонтаж на мивка | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 23 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 24 | Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващо отпадъци в чували | | м³ | | 30,00 | |  | |  |
| 25 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м³ | | 30,00 | |  | |  |
| 26 | Почистване на помещения | | м² | | 60,00 | |  | |  |
| 27 | Демонтаж на смесителни батерии | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
| 28 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | | бр. | | 4,00 | |  | |  |
|  | **Фасади и стълбище** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Тръбно фасадно скеле | | м² | | 570,00 | |  | |  |
| 2 | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | | м² | | 570,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | | м | | 70,00 | |  | |  |
| 4 | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | | м | | 70,00 | |  | |  |
| 5 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | | м | | 28,00 | |  | |  |
| 6 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | | м | | 28,00 | |  | |  |
| 7 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | | м2 | | 84,00 | |  | |  |
| 8 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | | м2 | | 84,00 | |  | |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см. | | м | | 120,00 | |  | |  |
| 10 | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | | м | | 70,00 | |  | |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | | м | | 90,00 | |  | |  |
| 12 | Доставка и монтаж на нови барабкани | | бр | | 4,00 | |  | |  |
| 13 | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | | м | | 250,00 | |  | |  |
| 14 | Демонтаж на климатици със запазване | | бр. | | 10,00 | |  | |  |
| 15 | Монтаж на климатици със запазване | | бр. | | 10,00 | |  | |  |
| 16 | Направа на цименто-пясъчна замаска по под с дебелина до 4 см. | | м² | | 25,00 | |  | |  |
| 17 | Доставка и монтаж на плочки от гранитогрес | | м² | | 25,00 | |  | |  |
| 18 | Доставка и монтаж на дървени плоскости за стъпала по метална стълба | | м² | | 15,00 | |  | |  |
| 19 | Направа на хидроизолация от битумни керемиди по дървен покрив /навес/, вкл. грундиране | | м² | | 50,00 | |  | |  |
| 20 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци | | м3 | | 30,00 | |  | |  |
| 21 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 30,00 | |  | |  |
| 22 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | м² | | 200,00 | |  | |  |
| 23 | Блажно боядисване на метални гаражни врати с предврително почистване на ръжда и грундиране | | м2 | | 15,00 | |  | |  |
|  | **Електроинсталации:** | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Демонтаж на ЛОТ 2х18W | | бр. | | 51,00 | |  | |  |
| 2 | Демонтаж на ключове | | бр. | | 22,00 | |  | |  |
| 3 | Демонтаж на контакти | | бр. | | 35,00 | |  | |  |
| 4 | Демонтаж на ел.табло | | бр. | | 3,00 | |  | |  |
| 5 | Демонтаж на разклонителни кутии | | бр. | | 50,00 | |  | |  |
| 6 | Демонтаж на кабели /съществуващи/ | | м | | 550,00 | |  | |  |
| 7 | Направа на улеи за вкопаване на кабели | | м | | 550,00 | |  | |  |
| 8 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | | м | | 350,00 | |  | |  |
| 9 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | | м | | 200,00 | |  | |  |
| 10 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | | бр. | | 50,00 | |  | |  |
| 11 | Доставка и монтаж на апартаментно ел.табло 24Р, с яключена апаратура | | бр. | | 3,00 | |  | |  |
| 12 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко" | | бр. | | 35,00 | |  | |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ключове за осветление | | бр. | | 22,00 | |  | |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | бр. | | 51,00 | |  | |  |
| 15 | Доставка и монтаж на конзоли | | бр. | | 57,00 | |  | |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | |  | |  | |  | |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ОБЕКТ 7 - гр. Ловеч** | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| **№** | | | | **Наименование на видовете СМР** | | | | **Eo.**  **мярка** | | | **Количество** | | | | | **Ед.цена** | | | | **Обща**  **стойност** | | |
|  | | | | **Вътрешен ремонт** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 1 | | | | Изнасяне и внасяне на мебели | | | | ч/ч | | | 10,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 2 | | | | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | | | | м2 | | | 115,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 3 | | | | Подмяна на стара дървена догрма с нова - петкамерен PVCпрофил, цвят бял, стъклопакет 24 мм | | | | м² | | | 29,90 | | | | |  | | | |  | | |
| 4 | | | | Стъргане на блажна боя по стари дървени врати | | | | м2 | | | 41,60 | | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | | | Полагане на блажна боя по стари дървени врати | | | | м2 | | | 55,20 | | | | |  | | | |  | | |
| 6 | | | | Подмяна на панти брава, патрон дръжки на дървена врата | | | | бр | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | | | Демонтаж на фаянсови плочки | | | | м2 | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 8 | | | | Демонтаж на теракотни плочки | | | | м2 | | | 3,10 | | | | |  | | | |  | | |
| 9 | | | | Демонтаж на ключове | | | | бр | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 10 | | | | Демонтаж на контакти | | | | бр | | | 19,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 11 | | | | Демонтаж на осветителни тела | | | | бр | | | 15,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 12 | | | | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | | | м | | | 60,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 13 | | | | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | | | м2 | | | 427,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 14 | | | | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | | | м2 | | | 212,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 15 | | | | Външна шпакловка с теракол | | | | м2 | | | 20,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 16 | | | | Боядисване с бял латекс по тавани | | | | м2 | | | 95,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 16 | | | | Боядисване с цветен латекс по стени | | | | м2 | | | 332,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 17 | | | | Направа на самонивелираща замазка | | | | м2 | | | 115,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 18 | | | | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | | | м2 | | | 115,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 19 | | | | Доставка и монтаж на PVC превази | | | | м | | | 110,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 20 | | | | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | | | бр. | | | 15,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 21 | | | | Доставка и монтаж на ключове | | | | бр. | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 22 | | | | Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен | | | | бр. | | | 19,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 23 | | | | Смяна на пана за окачен таван тип "Армстронг" | | | | бр. | | | 20,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 24 | | | | Вароциментова мазилка по стени | | | | м2 | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 25 | | | | Направа на изравнителна армирана циментопясъчна замазка до 4 см. | | | | м2 | | | 3,10 | | | | |  | | | |  | | |
| 26 | | | | Доставка и полагане на теракотни плочки | | | | м2 | | | 3,10 | | | | |  | | | |  | | |
| 27 | | | | Доставка и полагане на фаянсови плочки | | | | м2 | | | 8,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 28 | | | | Демонтаж на мивка | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 29 | | | | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 30 | | | | Демонтаж на тоалетна чиния и казанче | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 31 | | | | Доставка и монтаж на моноблок | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 32 | | | | Демонтаж на смесителни батерии | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 33 | | | | Доставка и монтаж на смесителни батерии | | | | бр. | | | 1,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 34 | | | | Направа на козирка и две прегради от поликарбонат на метална конструкция | | | | м2 | | | 14,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 35 | | | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | | | м3 | | | 10,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 36 | | | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | | | м3 | | | 10,00 | | | | |  | | | |  | | |
| 37 | | | | Почистване на строителнa площадка и прилежащи площи | | | | м2 | | | 130,00 | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **ОБЕКТ 8 - гр. Монтана** | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| **№** | | | **Наименование на видовете СМР** | | | **Ед.**  **мярка** | | | | **Количество** | | | | | | **Ед.цена** | | | | **Обща стойност** | | |
|  | | | **Вътрешен ремонт - помещения** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 1 | | | Покриване на под с полиетилен | | | м2 | | | | 100,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 2 | | | Изнасяне и внасяне на мебели | | | ч/ч | | | | 8,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3 | | | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | | м | | | | 155,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 4 | | | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | | м² | | | | 211,80 | | | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | | м2 | | | | 211,80 | | | | | |  | | | |  | | |
| 6 | | | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | | м2 | | | | 50,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | | Боядисване с бял латекс по тавани | | |  | | | | 110,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | | Боядисване с цветен латекс по стени | | | м² | | | | 155,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 8 | | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | | м3 | | | | 4,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 9 | | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | | м3 | | | | 4,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 10 | | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | | м2 | | | | 100,00 | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | **СМР по фасади** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 1 | | | Тръбно фасадно скеле | | | м2 | | | | 384,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 2 | | | Сваляне на подкожушена мазлика по стени | | | м2 | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3 | | | Направа на шприц по стени | | | м2 | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 4 | | | Направа на външна вароциментова мазилка по стени | | | м2 | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | | м2 | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 6 | | | Боядисване с цветен фасаген | | | м2 | | | | 192,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | | м3 | | | | 10,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 8 | | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | | м3 | | | | 10,00 | | | | | |  | | | |  | | |
| 9 | | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | | м2 | | | | 200,00 | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЕКТ 9 - гр. Първомай** | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **Разрушаване на сграда** | |  |  |  |  |
| 1 | Разрушаване на тухлени зидове | | м3 | 180,00 |  |  |
| 2 | Разрушаване на стоманобетонова конструкция и покрив | | м3 | 60,00 |  |  |
| 3 | Почистване и извозване на строителни отпадъци | | м3 | 240,00 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  |  |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 10 - гр. Разград** |  |  |  |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **Ед.**  **мярка** | **к-во** | **Ед.цена** | **обща стойност** |
|  | **СМР по фасади** |  |  |  |  |
| 1 | Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета | м | 68,00 |  |  |
| 2 | Очукване на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 200,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 28,00 |  |  |
| 4 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 28,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на климатици със запазване | бр. | 3,00 |  |  |
| 6 | Монтаж на климатици със запазване | бр. | 3,00 |  |  |
| 7 | Разбиване на подпрозоръчен перваз | м | 20,00 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м² | 476,00 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS | м² | 476,00 |  |  |
| 10 | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м | 120,00 |  |  |
| 11 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 490,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | м | 320,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | м | 120,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см. | м | 120,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 28,00 |  |  |
| 16 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 28,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 68,00 |  |  |
| 18 | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 68,00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 81,60 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 81,60 |  |  |
| 21 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 20,00 |  |  |
| 22 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 20,00 |  |  |
| 23 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 200,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC дограма- със стъклопакет 24 мм / витрина/ | м2 | 10,00 |  |  |
|  | **Вътрешен ремонт -помещения** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | м2 | 100,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървена врата | бр | 5,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на врати- AL профил с термопанел | м2 | 9,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на ламперия | м² | 30,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 30,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на метално Ел табло | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Подмяна на стара дървена догрма с нова – PVC профил, петкамерен, цвят бял, стъклопакет 24 мм | м2 | 3,60 |  |  |
| 8 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | м² | 420,00 |  |  |
| 9 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 420,00 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 420,00 |  |  |
| 11 | Боядисване сбял латекс по тавани |  |  |  |  |
| 11 | Боядисване с цветен латекс по стени | м2 | 420,00 |  |  |
| 12 | Направа н гишетура от PVC дограма | м2 | 8,40 |  |  |
| 13 | Направа на преградна стена от гипсокартон - **пожароустойчив** | м2 | 17,20 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата IP 90 | м2 | 1,80 |  |  |
| 15 | Доставка и сглобяване на метални стелажи | м3 | 30,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на климатик инверторен BTU 12000 | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | м | 80,00 |  |  |
| 18 | Направа на самонивелираща замазка | м2 | 100,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | м2 | 100,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на PVC превази | м | 98,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | бр. | 20,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на AL щори- хоризонтални | м2 | 15,00 |  |  |
| 23 | Демонтаж на метална решетка | кг | 20,00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на кабел канал 40х25 | м | 100,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на АП 25А, 1Р | бр. | 2,00 |  |  |
| 26 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 15,00 |  |  |
| 27 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 15,00 |  |  |
| 28 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 150,00 |  |  |
| 29 | Циклене и полиране на мозайка | м2 | 58,00 |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 11 - гр. Сливен** |  |  |  |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **Ед. мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **СМР по ФАСАДИ** |  |  |  |  |
| 1 | Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета | м | 50,00 |  |  |
| 2 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 180,00 |  |  |
| 3 | Очукване на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 180,00 |  |  |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 180,00 |  |  |
| 5 | Направа на шприц | м2 | 180,00 |  |  |
| 6 | Направа на външна вароциментова мазилка по стени | м2 | 180,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с цветен фасаген | м2 | 180,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на стара хидроизолация по козирка | м2 | 20,00 |  |  |
| 9 | Направа на изравнителна армирана цименто-пясъчна замазка до 4 см. по козирка | м2 | 20,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на хидроизолация АРР - два пласта на газопламъчно лепене, втория пласт с посипка (3,5 и 4,5 кg/m2 ), включително грунд | м2 | 20,00 |  |  |
| 11 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 10,00 |  |  |
| 12 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 10,00 |  |  |
| 13 | Почистване на строителня площадка и прилежащи площи | м2 | 100,00 |  |  |
|  | **Вътрешен ремонт** |  |  |  |  |
| 1 | Покриване на под с полиетилен | м2 | 50,00 |  |  |
| 2 | Изнасяне и внасяне на мебели | ч/ч | 10,00 |  |  |
| 3 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | м² | 264,00 |  |  |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 264,00 |  |  |
| 5 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 100,00 |  |  |
| 6 | Боядисване бял латекс по тавани |  | 64,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с цветен латекс по стени | м2 | 200,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 3,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | бр. | 3,00 |  |  |
| 9 | Направа на гишетура в ламинатна врата | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на AL щори- хоризонтали | м2 | 16,70 |  |  |
| 11 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 2,00 |  |  |
| 12 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 2,00 |  |  |
| 13 | Почистване на строителня площадка и прилежащи площи | м2 | 50,00 |  |  |
| 14 | Подмяна на тоалетно казанче | бр | 4,00 |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 12 - гр. - София** |  |  |  | |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **№** | Наименование на видовете СМР | **Ед.**  **мярка** | **Количество** | | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LT ламарина по съществуващ покрив на навес (за кърпежи). | м² | 30,00 | |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по борд по същ. покрив – за кърпежи | м2 | 15,00 | |  |  |
| 3 | Демонтаж на окачен таван | м² | 18,00 | |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг | м² | 18,00 | |  |  |
| 5 | Запълване на отоври с пяна | бр. | 10 | |  |  |
| 6 | Демонтаж на тоалетно казанче | бр. | 1 | |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче | бр. | 1 | |  |  |
|  | ОБЩО БЕЗ ДДС: |  |  | |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%: |  |  | |  |  |
|  | ВСИЧКО БЕЗ ДДС: |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ: 13** - гр. Търговище | |  | |  | |  | |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **№** | | **Наименование видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | | **Вътрешен ремонт** | |  | |  | |  |  |
| 1 | | Покриване на под с полиетилен | | м2 | | 100,00 | |  |  |
| 2 | | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 82,00 | |  |  |
| 3 | | Демонтаж на тапети | | м2 | | 29,00 | |  |  |
| 4 | | Стъргане на постна боя от стени и тавани | | м² | | 176,00 | |  |  |
| 5 | | Демонтаж на осветителни тела | | бр | | 15,00 | |  |  |
| 6 | | Подмяна на панти брава, патрон дръжки на дървена врата | | бр | | 5,00 | |  |  |
| 7 | | Стъргане на блажна боя по стари дървени врати | | м2 | | 24,00 | |  |  |
| 8 | | Полагане на блажна боя по стари дървени врати | | м2 | | 24,00 | |  |  |
| 9 | | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | м2 | | 80,00 | |  |  |
| 10 | | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | | м | | 60,00 | |  |  |
| 11 | | Боядисване с бял латекс по тавани | | м2 | | 55,00 | |  |  |
| 12 | | Боядисване с цветен латекс по стени | | м2 | | 121,00 | |  |  |
| 13 | | Доставка и полагане на тапети | | м2 | | 29,00 | |  |  |
| 14 | | Направа на саморазливна замазка | | м2 | | 82,00 | |  |  |
| 15 | | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | | м2 | | 82,00 | |  |  |
| 16 | | Доставка и монтаж на PVC превази | | м | | 75,00 | |  |  |
| 17 | | Блажно боядисване на метални гаражни врати с предврително почистване на ръжда и грундиране | | м2 | | 77,25 | |  |  |
| 18 | | Подмяна на стъкла до 5 мм | | м2 | | 2,00 | |  |  |
| 19 | | Доставка и сглобяване на метални стилажи | | м3 | | 16,00 | |  |  |
| 20 | | Доставка и монтаж на AL щори – хоризонтални | | м2 | | 12,00 | |  |  |
| 21 | | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | бр. | | 15,00 | |  |  |
| 22 | | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | м3 | | 10,00 | |  |  |
| 23 | | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 10,00 | |  |  |
| 24 | | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | м2 | | 100,00 | |  |  |
|  | | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  |  |
|  | | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | |  | |  | |  |  |
|  | | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 14**- гр. Хасково |  | |  | |  | |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | | **Ед.**  **мярка** | | **Количество** | | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **Ремонт на складови помещения** | |  | |  | |  |  |
| 1 | Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващи отпадъци в чували | | м3 | | 20,00 | |  |  |
| 2 | Извозване на съществуващи смесени отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 20,00 | |  |  |
| 3 | Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка | | м2 | | 128,00 | |  |  |
| 4 | Сваляне на подкожушена мазлика по стени и тавани | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 5 | Подмяна на стара дървена догрма с нова – PVC профил, петкамерен, цвят бял, стъклопакет 24 мм | | м2 | | 12,80 | |  |  |
| 6 | Подмяна на входни врати с нови - AL профил със стъклопакет 24 мм. | | м2 | | 9,00 | |  |  |
| 7 | Обръщане от вътре около прозорци на подменена дограма | | м | | 88,00 | |  |  |
| 8 | Грундиране с дълбоко-проникващ грунд | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 9 | Направа на шприц по стени и тавани | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 10 | Вароциментова мазилка по стени и тавани | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 11 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени и тавани | | м2 | | 350,00 | |  |  |
| 13 | Грундиране с дълбоко-проникващ грунд | | м2 | | 128,00 | |  |  |
| 14 | Направа на цименто-пясъчна замазка по под с дебелина до 4 см. | | м2 | | 128,00 | |  |  |
| 15 | Доставка и полагане наплочки от гранитогрес | | м2 | | 128,00 | |  |  |
| 16 | Направа на цокъл от гранитогрес | | м | | 88,00 | |  |  |
| 17 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | м3 | | 15,00 | |  |  |
| 18 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 15,00 | |  |  |
| 19 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | м2 | | 35,00 | |  |  |
|  | **Фасади на складове** | |  | |  | |  |  |
| 20 | Сваляне на подкожушена мазлика по стени и тавани | | м2 | | 80,00 | |  |  |
| 21 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | | м2 | | 180,00 | |  |  |
| 22 | Направа на шприц по стени и тавани | | м2 | | 180,00 | |  |  |
| 23 | Направа на външна вароциментова мазилка по стени | | м2 | | 180,00 | |  |  |
| 24 | Боядисване с цветен фасаген | | м2 | | 180,00 | |  |  |
| 25 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | | м3 | | 5,00 | |  |  |
| 26 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | | м3 | | 5,00 | |  |  |
| 27 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | | м2 | | 97,00 | |  |  |
|  | **Електроинсталация** | |  | |  | |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | | м | | 148,00 | |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на кабел канал 40х25 | | м | | 148,00 | |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | | бр. | | 10,00 | |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** | |  | |  | |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 15** - гр. Шумен |  |  |  |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **Ед.**  **мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **СМР по фасади** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 61,04 |  |  |
| 2 | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 140,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на поцинковани водосточни казанчета със запазване | бр | 7,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на поцинкована ламарина по покривен борд | м | 99,00 |  |  |
| 5 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 1220,00 |  |  |
| 6 | Очукване на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 488,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 842,25 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 138,10 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | м | 383,90 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | м | 177,90 |  |  |
| 11 | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м | 561,80 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS | м2 | 842,25 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 138,10 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на отвори по топлоизолация от EPS | м | 561,80 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на Al външни подпрозорeчни первази 25 см. | м | 165,50 |  |  |
| 16 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 61,04 |  |  |
| 17 | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 140,00 |  |  |
| 18 | Монтаж на поцинковани водосточни казанчета със запазване | бр | 7,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на нови барабкани | бр | 5,00 |  |  |
| 20 | Направа на борд от газобетон - 1 ред от 15 см. газобетонов блок | м | 12,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове | м | 111,00 |  |  |
| 22 | Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм. | м2 | 249,39 |  |  |
| 23 | Обръщане от вътре около прозорци на подменена дограма | м | 502,00 |  |  |
| 24 | Подмяна на входни врати с нова дограма – Al профил със стъклопакет 24 мм | м2 | 7,28 |  |  |
| 25 | Блажно боядисване на гаражни метални врати с предврително почистване на ръжда и грундиране | м2 | 77,25 |  |  |
| 26 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 15,00 |  |  |
| 27 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 15,00 |  |  |
|  | **Вътрешен ремонт** |  |  |  |  |
| 1 | Изнасяне и внасяне на мебели | ч/ч | 30,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на тапети | м2 | 33,64 |  |  |
| 3 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | м2 | 475,65 |  |  |
| 4 | Изкърпване с гипсова шпакловка | м2 | 142,70 |  |  |
| 5 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 475,65 |  |  |
| 6 | Боядисване с бял латекс по тавани | м2 | 175,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с цветен латекс по стени | м2 | 300,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка | м2 | 137,19 |  |  |
| 9 | Направа на самонивелираща замазка | м2 | 137,19 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | м2 | 137,19 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC превази | м | 146,92 |  |  |
| 12 | Прогонка на дървени врати | бр | 12,00 |  |  |
| 13 | Подмяна на панти, брава, патрон и дръжка на дървена врата | бр | 12,00 |  |  |
|  | **Електроинсталации** |  |  |  |  |
|  | **Преработка на ГРТ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на АП 16А, 1Р | бр. | 18,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на АП 63А, 3Р | бр. | 3,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на 3Р гребен | м | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на DIN шина | м | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на нулева шина | м | 0,50 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на шина земя | м | 0,50 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на кабел ПВА2 16 мм2 | м | 6,00 |  |  |
|  | **Силова инсталация 1-ви и 2-ри етажи** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м | 492,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко" | бр. | 8,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко", троен | бр. | 18,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на кабел канал 40х25 | м | 246,00 |  |  |
| 5 | Пробиване на отвори | бр. | 10,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 25,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 | м | 20,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен | бр. | 3,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на контакт трифазен | бр. | 1,00 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация 1-ви и 2-ри етажи** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | бр. | 24,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м | 48,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 24,00 |  |  |
|  | **Нова ограда към бул. "Ришки проход" – изпълнение по проект** |  |  |  |  |
| 1 | Проектиране на нова ограда с р-ри L= 300 м и H=2,50 м , с всички необходими части на проекта, Одобряване и Разрешение за строеж | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари метални пана и метални врати | бр | 29,00 |  |  |
| 3 | Разкъртване на стара зидария от бетонови блокове и стоманобетон | м3 | 10,00 |  |  |
| 4 | Траншеен изкоп с дълбочина 40 см. за основи ограда | м | 67,00 |  |  |
| 5 | Кофраж за нови стени | м2 | 152,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на армировка | кг | 1250,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на бетон C 15/20 | м3 | 17,50 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на оградни пана | бр | 26,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на входна врата /за автомобили/- 300/250 cm , стоманени профили | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на входна врата /пътна/ - 100/200cm, стоманени профили | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Боядисване на стоманени елементи с боя три в едно | м2 | 86,54 |  |  |
| 12 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 12,00 |  |  |
| 13 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 12,00 |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЕКТ 16** - гр. Ямбол |  |  |  |  |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на видовете СМР** | **Eд.**  **мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Обща стойност** |
|  | **Вътрешен ремонт** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка | м2 | 280,00 |  |  |
| 2 | Стъргане на постна боя от стени и тавани | м2 | 716,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 50,00 |  |  |
| 4 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 380,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас" | м2 | 100,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на окчачен таван тип "Армстронг" | м2 | 100,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на ключове | бр | 20,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на контакти | бр | 40,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон | бр. | 40,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон | бр. | 20,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W | бр. | 50,00 |  |  |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 716,00 |  |  |
| 13 | Боядисване с бял латекс по тавани | м2 | 216,00 |  |  |
| 14 | Боядисване с цветен латекс по стени | м2 | 500,00 |  |  |
| 15 | Полагане на блажна боя по цокъл | м2 | 35,00 |  |  |
| 16 | Направа на самонивелираща замазка | м³ | 280,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32 | м2 | 280,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на външни, подпрозоречни PVC первази | м | 260,00 |  |  |
| 19 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 20,00 |  |  |
| 20 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 20,00 |  |  |
|  | **ФАСАДИ** |  |  |  |  |
| 1 | Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета | м | 70,00 |  |  |
| 2 | Очукване на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 88,00 |  |  |
| 3 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 422,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 422,00 |  |  |
| 5 | Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м | 150,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS | м2 | 422,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 45,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове | м | 66,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 66,00 |  |  |
| 10 | Монтаж на поцинковани улуци със запазване | м | 66,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване | м | 28,00 |  |  |
| 12 | Монтаж на поцинковани водосточни тръби | м | 28,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см. | м | 100,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати | м | 120,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати | м | 50,00 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада | м2 | 79,00 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS | м2 | 79,00 |  |  |
| 18 | Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували | м3 | 28,00 |  |  |
| 19 | Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище | м3 | 28,00 |  |  |
| 20 | Почистване на строителна площадка и прилежащи площи | м2 | 350,00 |  |  |
|  | **Ново външно електро-захранване от съществуващо ел. табло** |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране каб. линия в равнинен терен | км | 0,04 |  |  |
| 2 | Направа изкоп 0,8/0,4 m - IV катег. | м | 10,00 |  |  |
| 3 | Направа изкоп 1.0/0.4m - IV катег. | м | 30,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазна гофрирана негорима тръба ф40 mm | м | 3,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж предпазна стоманена тръба ф40 mm - по стена | м | 3,00 |  |  |
| 6 | Доставка кабел 1 кV тип NAYY 4x35 mm² | м | 62,00 |  |  |
| 7 | Изтегляне на кабел NAYY 4x35 mm² в монтирана тръба | м | 42,00 |  |  |
| 8 | Полагане на кабел NAYY 4x35 mm² - свободно в изкоп и покриване със сигнална полимерна лента | м | 10,00 |  |  |
| 9 | Полагане на кабел NAYY 4x35 mm² - по скоби | м | 10,00 |  |  |
| 10 | Направа на отвор в тухлена стена до 10/10 см | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Суха разделка на кабел NAYY 4x35 mm² | бр | 2,00 |  |  |
| 12 | Свързване на проводник към съоражение до 35 mm² | бр | 8,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на проводник от съоражение до 35 mm² | бр | 8,00 |  |  |
| 14 | Ремонт на заземление | бр | 1,00 |  |  |
| 15 | Замерване на заземление | бр | 1,00 |  |  |
| 16 | Монтаж на кабелни марки | бр | 2,00 |  |  |
| 17 | Изпитване на кабел 1 кV с повишено напрежение | бр | 1,00 |  |  |
| 18 | Сфазиране краищата на кабел 1 кV | бр | 2,00 |  |  |
|  | **ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 10%:** |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО БЕЗ ДДС:** |  |  |  |  |