**Техническо предложение**

**въз основа на сключено Рамково споразумение**

**№ СПОР-28/21.11.2019 г., с предмет**

**„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“**

 **“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Марка:** | **Модел:** |
| **[КПУ-5.1] Непрекъсваемо токозахранващо устройство** |  |  |

| **Устройство** | **Показател** | **Минимални изисквания** | **Предложение на изпълнителя по рамковото споразумение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[КПУ-5.1] Непрекъсваемо токозахранващо устройство** | Изх. мощност | 1000 VA  |  |
| Вх. напрежение, честота | Да включва 220 V, 50 Hz |  |
| Други | Тип „Line Interactive“, защита на батерията от презареждане и преразреждане, LED индикация, мониторинг на състоянието на батерията, USB 2.0 или по-нова версия интерфейс за комуникация с ПК, съвместим с MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit), включен софтуер, осигуряващ автоматично изключване и хибернация на компютъра |  |
| Време на автономна работа | 5 минути при пълно натоварване |  |
| Кабели | 2 бр. захранващи кабели с дължина не по малко от 1,5 м., интерфейсен кабел |  |
| Документация | На българкски и/или английски език |  |

***Забележка:*** *Изпълнителите по рамковото споразумение следва да попълнят Образеца на техническо предложение с конкретните техническите параметри на техниката, която ще доставят. Техническите параметри на техниката следва да са същите или по-добри от тези, заложени в Техническата спецификация на ЦОП. Рамковите изпълнители нямат право да оставят празен ред при попълването на параметрите за съответната техника. Рамковите изпълнители нямат право да предлагат техника различна от търговската марка, която са декларирали в откритата централизирана процедура.*